**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710   
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:**

Національний центр управління та випробувань космічних засобів;

01010 вул. Московська, 8, м. Київ;

код за ЄДРПОУ – 24507442.

1. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Поточний ремонт частини приміщень 1-го, 2-го, 3-го поверхів корпусу № 1 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8., відповідно до наказу МРЕТСГУ №1082 від 11.06.2020 визначення предмета закупівлі товару за ЄЗС, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції Код за ДК 021:2015:45450000-6 Поточний ремонт частини приміщень.

**Ідентифікатор закупівлі:**

UA-2021-04-06-003733-с

1. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Проведення поточного ремонту частини приміщень 1-го, 2-го, 3-го поверхів корпусу № 1 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, а саме: шпаклювання та фарбування стін і стелі; улаштування стель з гіпсокартону; улаштування стяжок і облицювання поверхні підлоги керамічною плиткою, монтаж посилених дверних блоків; монтаж світильників і установлення вимикачів. Проведення поточного ремонту частини приміщень 1-го, 2-го, 3-го поверхів корпусу № 1 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, які орендовані відповідно до укладеного між НЦУВКЗ та Регіональним відділенням фонду державного майна України по м. Києву Договору оренди № 8724 від 18.12.2020 з метою організації доступу особового складу НЦУВКЗ в приміщення на 3 поверсі корпусу №1, створення належних санітарно-побутових умов, пожежної безпеки, відповідно до ДБН та інших нормативних актів, зокрема ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та споруди”, ДБН В.2.2-27:2010 “Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення”, главі 13 Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417.

Обладнання та матеріали повинні мати сертифікати УкрСЕПРО або європейські сертифікати відповідності, які підтверджують їх якість, і те, що обладнання офіційно поставляється на територію України, або виробляється в Україні.

Виконання робіт з поточного ремонту забезпечить:

відокремлений та безпечний вхід працівників НЦУВКЗ в орендовані приміщення на 3-му поверсі, корпусу № 1, по вул. Московська 8;

організацію і автоматизацію пропускного режиму;

створення відповідних санітарно-побутових умов для працівників НЦУВКЗ;

належну пожежну безпеку для працівників НЦУВКЗ.

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «45450000-6 Поточний ремонт частини приміщень» відповідає розрахунку видатків до кошторису Національного центру управління та випробувань космічних засобів на 2021 рік (загальний фонд) за КПКВК 6381050.

1. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконувалось відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Зроблено запити і отримано 3 (три) цінові пропозиції на поточний ремонт частини приміщень 1-го, 2-го, 3-го поверхів корпусу № 1 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпусу № 1, за наступною технічною специфікацією (Дефектний акт):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| **1** | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 0,88 |
| **2** | Демонтаж цементної стяжки товщиною 150 мм | м2 | 0,88 |
| **3** | Очищення ділянок стель від старої шпаклівки | м2 | 6,73 |
| **4** | Очищення ділянок стін від старої шпаклівки | м2 | 16,71 |
| **5** | Демонтаж укосів з гіпсокартону на металевому каркасі | м2 | 6,20 |
| **6** | Демонтаж обшивки стель з ГК конструкцій по металевому каркасу | м2 | 3,42 |
| **7** | Частковий демонтаж обшивки стін з ГК конструкцій по металевому каркасу | м2 | 2,00 |
| **8** | Демонтаж перегородок на металевому каркасі | м2 | 1,20 |
| **9** | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1,00 |
| **10** | Улаштування стель з ГК конструкції по металевому каркасу | м2 | 3,42 |
| **11** | Влаштування вузла примикання перегородки з ГК конструкції з теплоізоляцією по металевому каркасу до дверного блоку | м2 | 1,18 |
| **12** | Улаштування гіпсокартонних коробів на металевому каркасі | м2 | 0,80 |
| **13** | Улаштування укосів з гіпсокартону на металевому каркасі | м2 | 6,20 |
| **14** | Улаштування часткової обшивки стін з ГК конструкцій по металевому каркасу (окремі ділянки) | м2 | 3,80 |
| **15** | Шпаклювання стель | м2 | 19,00 |
| **16** | Шпаклювання стін | м2 | 30,91 |
| **17** | Шпаклювання вузьких ділянок стін | м2 | 7,00 |
| **18** | Фарбування стель | м2 | 62,43 |
| **19** | Фарбування стін | м2 | 145,87 |
| **20** | Фарбування окремих вузьких ділянок стін підготовлених під фарбування | м2 | 18,06 |
| **21** | Улаштування стяжок цементних товщиною 150 мм | м2 | 0,88 |
| **22** | Облицювання поверхонь підлог керамічними плитками | м2 | 0,88 |
| **23** | Демонтаж алюмінієвих дверних блоків | м2 | 6,63 |
| **24** | Демонтаж металевих дверних блоків | м2 | 2,02 |
| **25** | Монтаж посилених металопластикових дверних блоків (2шт) | м2 | 6,63 |
| **26** | Облицювання стойок та примикань дверних блоків до них | м2 | 33,41 |
| **27** | Монтаж вхідного металевого дверного блоку | м2 | 2,02 |
| **28** | Монтаж кабель-каналів розміром | м/п | 62,00 |
| **29** | Укладання проводу у кабель-канал | м/п | 97,21 |
| **30** | Монтаж та підключення настінних світильників | шт | 5,00 |
| **31** | Монтаж та підключення стельових світильників | шт | 1,00 |
| **32** | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавiшних | шт | 1,00 |
| **33** | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавiшних прохідних | шт | 2,00 |

Примітки: Перелік та об’єм робіт з поточного ремонту можуть змінюватися за погодженням із Замовником.

Розрахунок ціни робіт з поточного ремонту частини приміщень проведено за формулою наведеною в Методиці:

**Цод** **= (Ц1 +… + Цк) / К,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| де: | **Цод** | - | очікувана ціна робіт; |
|  | **Ц1**, **Цк** | - | ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; |
|  | **К** | - | кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації; |

**Ціна робіт з поточного ремонту частини приміщень:**

**Цод= (225 920,23+242 143,64+235 602,68)/3= 234 555,52 (грн.)**

Таким чином, **орієнтовна сума закупівлі** робіт з поточного ремонту частини приміщень **складає: 234 555,52 грн.**